| Опис опреме: |  |  | CAFM ID: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив модела: |  |  | Компонента од: |  |  |
| Серијски бр: |  |  | Emtec: |  |  |
| Соба: |  |  | Гаранција до: | Датум произв. : |  |
| Спрат: |  |  | Произвођач: |  |  |
| Зграда: |  |  | Сервисирање: |  |  |
| Одјељење: |  |  | Добављач: |  |  |
| Коментар (број фајла са фотографијом): |  |  |  |  |  |
| Упутства за употребу Не Да |  |  | Датум прикупљања података: |  |  |
| Статус: активан неактиван подршка |  |  | Стање у тренутку прикупљања података: |  | Класа стања даље испод |
| Власник: болница 3. страна лизинг демонстр. |  |  |  |  |  |
| Одговорно лице: |  |  |  |  |  |
| Напон: |  | [V] | MPG класа: I IIa IIb III |  |  |
| Струја: |  | [A] | Класа заштите: I IIa III |  |  |
| Ел. потрошња: |  | [W] | Врста заштите: В BF CF |  |  |
| Преносиво: | Да Не |  | CE-број ознаке: CE………. no |  |  |
| Обавезна сигурносна провјера: Не Да интервали ( ) |  |  |  |  |  |
| Обавезна функционална провјера: Не Да интервали ( ) |  |  |  |  |  |
| Обавезна калибрација: Не Да интервали ( ) |  |  |  |  |  |
| Стање опреме: |  |  |  |  |  |
| Статусна категорија: | Класа | Коментар |  |  |  |
| 1 | Класа А | Ново или као ново (у добром стању без оштећења) |  |  |  |
| 2 | Класа Б | Мало или умјерено кориштено (разумно стање) |  |  |  |
| 3 | Класа Ц | Пуно кориштено – помало оштећено (неопходни поправка и одржавање) |  |  |  |
| 4 | Класа Д | Оштећено – неисправно (потребна хитна поправка и одржавање) |  |  |  |
| 5 | Класа Е | Опрема мора бити замијењена (врло висок ниво ризика по пацијента и руковаоца) |  |  |  |