| Назив апарата: RAYPA аутоклав | ПРОГРАМИ. Т (°C); 121; ПРИТИСАК (bar); 1,1. ВРИЈЕМЕ (min); ТИП МАТЕРИЈАЛА: ЧВРСТО/ТЕЧНО. П5; 60; ЕПРУВЕТЕ СА LOW, ОТПАД TB /PCR. П6; 30; СВЕ ПОСЛЕ РАДА У КОМОРИ, МАНТИЛИ. П7; 15; КОРПЕ, ТЈ. КИВЕТЕ ИЗ ТБ ЦЕНТРИФУГЕ. |
| --- | --- |
| Локација: Деконтаминација и прање лаб.посуђа |  |

| Датум | Све после рада у комори (LOW, PCR); мантили | Low. културе; инфективни отпад | Центриф. кивете | Програм | Температура и трајање процеса стерилизације | Циклус и број циклуса са исписа | Микулићева трака | Биолошка контрола | Потпис одговорног лаборанта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |