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Евиденција рада аутоклава RAYPA у Служби за микробиологију са паразитологијом
	
ОБ-10-316



	[bookmark: _GoBack]Назив апарата: RAYPA аутоклав                    
		ПРОГРАМИ

	Т (°C)
	121
	ПРИТИСАК (bar)
	1,1

	
	ВРИЈЕМЕ (min)
	ТИП МАТЕРИЈАЛА: ЧВРСТО/ТЕЧНО

	П5
	60
	 ЕПРУВЕТЕ СА LOW, ОТПАД  TB /PCR

	П6
	30
	СВЕ ПОСЛЕ РАДА У КОМОРИ, МАНТИЛИ

	П7
	15
	КОРПЕ, ТЈ. КИВЕТЕ ИЗ ТБ  ЦЕНТРИФУГЕ




	Локација: Деконтаминација и прање лаб.посуђа
	



	Датум
	Све после рада у комори (LOW, PCR); мантили

	Low. културе; инфективни отпад
	Центриф. кивете  
	Програм
	Температура и трајање процеса стерилизације
	Циклус и број циклуса са исписа
	Микулићева трака
	Биолошка контрола 
	Потпис одговорног лаборанта
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   Евиденција рада аутоклава   RAYPA   у Служби за микробиологију са паразитологијом    ОБ - 10 - 316  

 

Назив апарата:  RAYPA   аутоклав                        

ПРОГРАМИ  

Т ( °C )  121  ПРИТИСАК ( bar )  1,1  

 ВРИЈЕМЕ   (min)  ТИП МАТЕРИЈАЛА: ЧВРСТО/ТЕЧНО  

П5  60    ЕПРУВЕТЕ СА  LOW ,  ОТПАД    T B / PCR  

П6  30  СВЕ   ПОСЛЕ РАДА У КОМОРИ, МАНТИЛИ  

П7  15  КОРПЕ, ТЈ. КИВЕТЕ ИЗ ТБ  ЦЕНТРИФУГЕ  

Локација: Деконтаминација и прање лаб.посуђа  

 

Датум  Све после рада у  комори   (LOW,  PCR) ;  мантили    L ow .  к ултуре ;  инфективни  отпад  Центриф.  к ивете      Програм  Температура и  трајање  процеса  стерилизације  Циклус и број  циклуса са  исписа  Микулићева  трака  Биолошка  контрола   Потпис  одговорног  лаборанта  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

