- ОБЈАШЊЕЊЕ ОЗНАКА У ТАБЕЛАМА:

| Ознака стандарда | СТАНДАРДИ | Сертификација/ акреди-тација | Катего-рија установе | Степен задо-воље-ња | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Колона 1: Ова колона садржи нумеричку ознаку стандарда која олакшава позивање на конкретни стандард.

Колона 2: Ова колона садржи исказ главног захтјева и других, с њиме повезаних захтјева. Главни захтјев дат је масним, а повезани захтјеви - обичним словима.

Колона 3: Ова колона упућује да ли се захтјев односи на сертификацију  (ознака С) или акредитацију (ознака А).

Колона 4: Ова колона упућује на категорију болнице за коју важи дати захтјев (ознака 1-4 према Правилнику о категоризацији болница).

Колона 5: Ова се колона користи код самооцјењивања и може садржати сљедеће ознаке: Н (није задовољено); Д (дјелимично задовољено); П (потпуно задовољено) и НП (није примјенљиво).

Колона 6: Ова колона може да садржи коментаре који објашњавају неке детаље у вези са задовољењем захтјева.

- СТАНДАРДИ:

| Ознака стандарда | СТАНДАРДИ |  | Сертификација/акредитација |  | Категорија установе | Степен задовољења | Напомена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
|  | а) Општи захтјеви |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.1 | Руководилац лабораторије је специјалиста/субспецијалиста у области којом се лабораторија бави. |  | С |  | 1-4 |  | Према Правилнику о условима за почетак и рад здравствене установе |  |
| 2.12.2 | Лабораторија има јасно и јавно исписану изјаву о мисији, визији и вриједностима. |  | А |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.2.1 | Цјелокупно особље запослено у лабораторији упознато је са изјавом о мисији, визији и вриједностима. |  | А |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.3 | Лабораторија проводи политике, значајне за мисију установе и процјењује степен њихове примјене. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.4 | Лабораторија има дефинисану и доку-ментовану унутрашњу организацију. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.4.1 | Организациона шема лабораторије доступна је запосленима. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.4.2 | Организациона шема јасно приказује ланац руковођења. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.4.3 | Сви дијелови лабораторије су идентификовани и налазе се под надзором руководиоца лабораторије. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.4.4 | Надзором су обухваћене све категорије запослених. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.4.5 | Постоје докази да сваки запослени у лабораторији има дефинисан опис посла и да је упознат са њим. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.4.6 | Руководилац лабораторије именовао је координатора за квалитет. |  | С |  | 1-4 |  | Ова особа сматра се „руководиоцем квалитета“ у смислу станда-рда ISO 15189 |  |
| 2.12.5 | Лабораторија има годишњи и мјесечне планове рада, одобрене од надлежног руководства. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.5.1 | Руководилац лабораторије, са својим тимом, редовно прати реализацију планова рада и ревидира их по потреби. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.6 | Лабораторија примјењује процедуре интерне/екстерне комуникације, управљања подацима и медицинском документацијом. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.6.1 | Постоји и примјењује се документовани поступак који утврђује начин и трајање чувања лабораторијских налаза (извјештаја о испитивању) у складу са постојећим законским директивама. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.7 | Лабораторија примјењује докумен-товани поступак за развој нових запослених који садржи опис послова, методе процјене знања и вјештина, те план едукације. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.8 | Лабораторија примјењује кодекс пословне етике установе. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.8.1 | Сви запослени упознати су с кодексом пословне етике установе. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.9 | Лабораторија посједује инфраструктуру која одговара врсти услуга, доброј лабораторијској пракси и прописаним нормативима. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.9.1 | Лабораторија посједује списак све опреме која се користи за потребе испитивања, с наведеном локацијом употребе. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.10 | Лабораторија примјењује програм управљања инфраструктуром и безбједношћу који обухвата најмање: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.10.1 | Превентивно и корективно одржавање инфраструктуре, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.10.2 | Поступање с опасним материјалима, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.10.3 | Заштиту од пожара, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.10.4 | Безбједност медицинске опреме, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.10.5 | Безбједност инсталација, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.10.6 | Уређивање и означавање инфраструктуре ради лаког сналажења у простору, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.10.7 | Обезбјеђење да путокази, ознаке смјерова кретања, пожарних путева, санитарних просторија, називи одјељења, ознаке упозорења и друге ознаке буду јасно видљиве. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.11 | За одржавање чистоће постоје документована упутства која описују која се подручја чисте, распоред чишћења и поступак чишћења појединих површина. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.11.1 | Лабораторија посједује распоред/план чишћења/дезинфекције који наводи све површине које се чисте. Овај документ садржи попис предмета које треба очистити, хемикалије које се користе при чишћењу, учесталост чишћења и особе задужене за сваку активност. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.12 | Радна средина у лабораторији одржава се чистом. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.12.1 | Просторије у лабораторији, ормари и кабинети су чисти. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.12.2 | У лабораторији постоји посебно одређено и означено мјесто за одмор особља и конзумирање хране. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.12.3 | У лабораторији постоји комплет за чишћење просуте крви и других тјелесних течности који садржи сву неопходну опрему. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.13 | Лабораторија има план и програм провођења интерних провјера. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.14 | Лабораторија посједује и примјењује документовани поступак интерних провјера који обухвата најмање: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.14.1 | Мјере заштите животне средине, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.14.2 | Мјере безбједности и заштите здравља пацијената, особља и посјетилаца, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.14.3 | Мјере безбједности и сигурности информација, података, документације. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.15 | Лабораторија има документоване поступке за препознавање неусаглаше-ности и проблема у процесима рада и за поступање у таквим случајевима. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.16 | Лабораторија има документоване процедуре за споровођења корективних и превентивних мјера у вези с уоченим неусаглашеностима и проблемима. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.16.1 | Лабораторија документује и оцјењује ефективност предузетих мјера. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.17 | Лабораторија извјештава о инцидентима у складу с политиком здравствене установе. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
|  | б) Управљање болничким инфекцијама |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.18 | Лабораторија примјењује програм за спречавање болничких инфекција и надзор над њима. Програм обухвата: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.18.1 | Именовање координатора за спречавање болничких инфекција и надзор над њима, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.18.2 | Обезбјеђење стерилности, гдје је она прописана, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.18.3 | Хигијену простора, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.18.4 | Поступке с вешом, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.18.5 | Надзор над употребом заштитне опреме, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.18.6 | Хигијену руку. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.19 | Лабораторија сарађује с комисијом/тимом за спречавање болничких инфекција и примјењује сва прописана правила и смјернице, и то: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.19.1 | Особље има на располагању и користи заштитну опрему, као што су: рукавице, маске, заштитне наочале или штитници за лице, кецеље и одјећа за рад у лабораторији, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.19.2 | У просторијама где се обављају испитивања забрањено је конзумирање хране и пића |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.19.3 | Запослени добијају информације о потенцијалним ризицима од инфекција у вези с материјалом с којим раде, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.19.4 | Запослени су обучени како да поступају с крвљу и тјелесним течностима, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.19.5 | Запослени су обучени како да поступају с инфективним материјалом, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.19.6 | Запослени су обучени како да очисте и дезинфикују радне површине и опрему, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.19.7 | Запослени су обучени како да поступе са зараженим узорцима и како да их безбједно уклоне. |  | С |  | 1-4 |  | Нпр. код туберкулозе |  |
| 2.12.20 | Приликом руковања крвљу и тјелесним течностима примјењују се опште превентивне мјере и мјере заштите и предострожности да би се запослени у лабораторији заштитили од патогена: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.20.1 | Сви узорци крви и телесних течности транспортују се у водонепропусним контејнерима, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.20.2 | Чиста и прљава подручја у лабораторији видљиво су означена, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.20.3 | Постоје докази о редовном и ефективном чишћењу лабораторије, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.20.4 | Сви запослени вакцинисани су против хепатитиса Б, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.20.5 | Лабораторија има политику за безбједно поступање с реагенсима, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.20.6 | Када се ради с високо инфективним материјалом, дигестор је на располагању и користи се, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.20.7 | У лабораторији која обрађује високо инфективни материјал одржава се негативни ваздушни притисак. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.21 | Лабораторија има политику о томе како се поступа с узорцима за које се сумња да су заражени: |  | С |  | 1-4 |  | Сви узорци за које се сумња да су заражени сматрају се узорцима високог ризика |  |
| 2.12.21.1 | Особље које рукује потенцијално зараженим узорцима завршило је одговарајућу обуку и то је документовано, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.21.2 | Приликом руковања потенцијално зараженим узорцима и узорцима, узетих од пацијената који болују од инфективних болести, користи за погодна заштитна опрема |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.22 | Провјерава се ефективност дигестора и система за вентилацију и то је документовано. Уколико су они неисправни, рад се обуставља. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
|  | ц) Управљање квалитетом испитивања |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.23 | Лабораторија има програм интерног управљања квалитетом који је одобрио руководилац лабораторије. Програм је доступан свим запосленим у лабораторији. |  | С |  | 1-4 |  | Програм може бити описан у пословнику о квалитету (видети стадард ISO 15189) |  |
| 2.12.24 | Руководилац лабораторије именује квалификовану особу за координирање програма управљања квалитетом с другим медицинским одјељењима и за осигурање примјене тог програма у лабораторији. |  | С |  | 1-4 |  | Ова особа сматра се „руководиоцем квалитета“ у смислу стандарда ISO 15189 |  |
| 2.12.25 | Принципи и циљеви система управљања квалитетом дефинисани су у изјави о политици квалитета, те документовани у пословнику о квалитету. Ова изјава о политици квалитета је доступна одговарајућем особљу и њоме је обухваћено сљедеће: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.25.1 | Подручје услуга које лабораторија пружа, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.25.2 | Изјава руководства лабораторије о квалитету лабораторијске услуге, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.25.3 | Принципи и циљеви система управљања квалитетом у лабраторији. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.26 | Цјелокупно особље које обавља испитивања детаљно је упознато с документацијом система управљања квалитетом и примјењује је у раду. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.27 | Лабораторија примјењује принципе добре лабораторијске праксе. |  | А |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.28 | Лабораторија прати најмање сљедеће показатеље квалитета: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.28.1 | Број инцидената, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.28.2 | Трајање испитивања (од добијања узорка до издавања извештаја о испитивању), |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.28.3 | Грешке у идентификацији или означавању узорака за испитивање, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.28.4 | Број исправки и/или допуна извјештаја о испитивању. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.29 | Програм унапређења квалитета лабораторије укључује оцјену извјештаја о инцидентима и мјере за спречавање њиховог понављања. |  | А |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.30 | Лабораторија има документоване поступке за провјеравање сопствене компетентности што подразумијева: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.30.1 | Спољашњу провјеру компетентности од стране референтне лабораторије, националне или међународне акредитоване лабораторије, или организације за акредитацију, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.30.2 | Унутрашњу провјеру компетентности. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.30.3 | Евидентирање и отклањање свих проблема, утврђених током провјере компетентности,. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.31 | Лабораторија посједује документовани програм интерног обезбјеђења квалитета испитивања у којем је утврђено сљедеће: |  | С |  | 1-4 |  | На примјер, програм може бити утврђен у пословнику о квалитету, или документованим поступцима |  |
| 2.12.31.1 | Поступање с опремом, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.31.2 | Температурне границе за поједина испитивања, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.31.3 | Рокови трајања реагенаса, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.31.4 | Програм периодичног одржавања опреме, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.31.5 | Провјера граница толеранције, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.31.6 | Провјера тачности пипета и дилутора, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.31.7 | Провјера квалитета узорка. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.31.8 | Поступање с резултатима наведених провјера. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.32 | Резултати интерних провјера квалитета прегледају се прије извјештавања о резултатима. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.33 | За свако испитивање и сваки уређај за испитивање, лабораторија има систем за откривање и исправљање аналитич-ких грешака, или несигурности. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
|  | д) Безбједност |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.34 | У лабораторији се примјењују општа правила установе која се односе на безбједност: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.34.1 | Лабораторија је одредила лице, задужено за безбједност и документовала његов опис посла, |  | А |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.34.2 | Лице, задужено за безбједност у лабораторији, учествује у раду комисије за безбједност на нивоу установе, |  | А |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.34.3 | Лице, задужено за безбједност, осигурава примјену мјера заштите од пожара, сагласно плановима установе. |  | А |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.35 | Лабораторија посједује приручник који се односи на безбједност у процесима испитивања, који је одобрио надлежни руководилац. Приручник је доступан цјелокупном особљу лабораторије и укључује најмање сљедеће: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.35.1 | Опис поступка с просутим хемикалијама, опис употребе комплета за елиминацију просутих хемикалија, те списак упутстава која треба да буду јавно истакнута у вези с тим, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.35.2 | Списак опасних хемикалија и њихових произвођача, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.35.3 | Опис поступка с опасним хемикалијама и смањење придружених ризика, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.35.4 | Списак докумената који настају у случају удеса (акцидената) у лабораторији, опис и начин њиховог формирања, |  | С |  | 1-4 |  | Овдје се обухватају случајеви, који су имали за посљедицу неку штету, случајеви просипања опасних супстанци, те случајеви када је дошло до повреда или болести у вези с послом гдје је био потребан медицински третман. |  |
| 2.12.35.5 | Опис поступака за спречавање пожара и за случај пожара, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.35.6 | Опис поступака за безбједно руковање опремом која ради на електричну струју, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.35.7 | Опис поступака за руковање опасним отпадом, његово складиштење и уклањање. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.36 | Заштита од пожара спроводи се у складу с укупним планом установе за заштиту од пожара, што укључује најмање: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.36.1 | Обуку свег особља за руковање апаратима и другом опремом за гашење пожара, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.36.2 | Оспособљавање особља за поступање у случају пожара, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.36.3 | Постављање мапа које приказују путеве евакуације, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.36.4 | Периодичну провјеру система за узбуњивање у случају пожара и апарата за гашење пожара. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.37 | Једном годишње провјерава се електрична инсталација, што укључује најмање: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.37.1 | Провјеру уземљења свих прикључних мјеста, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.37.2 | Провјеру уземљења или изолације све електричне опреме. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.38 | Сви контејнери с компримованим гасовима јасно су означени тако да је уочљиво: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.38.1 | Врста и (ако је примјенљиво) основне карактеристике гаса који се налази у контејнеру, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.38.2 | Садржај контејнера (пун или празан) и статус употребе (употребљава се или је ван употребе). |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.39 | Контејнери су постављени вертикално и причвршћени уз зид или статив. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.40 | Поред контејнера с компримованим гасовима налази се упозорење у вези са опасностима (забрана пушења, употребе отвореног пламена, токсичност, експлозивност и сл.). |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.41 | У свим просторијама у лабораторији где постоји нека опасност, као и на вратима тих просторија, истакнути су знаци упозорења у погледу присутне опасности: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.41.1 | Знаци упозорења на опасност од пожара, експлозије, хемикалија, биолошке контаминације, или другу опасност, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.41.2 | Знаци забране пушења, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.41.3 | Знаци упозорења на потребу посебних мјера опреза у подручјима где су те мјере, због појачане опасности, обавезне. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.42 | У лабораторији су истакнути бројеви телефона за обавјештавање у случају хитности. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.43 | Сви оштри предмети (игле, шприцеви, оштрице, ланцете) одбацују се у чврсте, прописно означене контејнере, отпорне на пробој. Контејнери се уклањају: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.43.1 | Када су попуне до 2/3 запремине, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.43.2 | По безбједном и хигијенском поступку. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.44 | Мјеста за испирање очију и тушеви за туширање у случају хитности налазе се најдаље 30 метара од мјеста где се скла-диште киселине, јаке базе, хемикалије које изазивају корозију, или оксиданти. |  | А |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.45 | Постоји несметан приступ до излаза за случај хитности, до апарата за гашење пожара, мјеста за активирање сигнализације за случај пожара, прекривки за гашење пожара, тушева за случај хитности и мјеста за испирање очију, што подразумијева: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.45.1 | Постоји резервно освјетљење за случај хитности, оно је исправно (у функцији) и довољно је за безбједну евакуацију лабораторије, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.45.2 | Сви излази слободни су од било каквих препрека. На вратима за евакуацију нема никаквих брава или механизама који би спријечили безбједну евакуацију, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.45.3 | Све просторије у лабораторији имају директан и неометан излаз у спољашњи ходник или други излаз. |  | А |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.46 | У свим просторијама у лабораторији у којима постоји опасност од пожара у вези с материјалом који се ту користи, као и на вратима тих просторија, истакнута су упозорења која указују на опасност од пожара. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.47 | Сви течни материјали ускладиштени су тако да су осигурани од просипања. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.48 | Концентрације испарења формалдехида и ксилена провјеравају се најмање једном годишње. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.49 | За разбијено стакло постоје и користе се специјални контејнери. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.50 | Сви контејнери који садрже опасне материјале означени су ознакама упозорења на опасности које потичу од материја које се одлажу, нпр. запаљиво, корозивно, оксиданти итд. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.51 | Контејнери с горивим гасовима (ацетилен, водоник, угљоводоници, пропан и др.) складиште се у одвојеним просторијама или бункерима намијењеним само за те сврхе и отпорним на ватру. Овај простор мора да поседује вентилацију и: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.51.1 | Запаљиви гасови морају се налазити удаљени најмање шест метара од гасова који изазивају оксидацију, сем уколико нису одвојени зидом, отпорним на ватру, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.51.2 | Ормари у којима се складиште запаљиве течности означени су и провјетравају се - постоји вентилација која спречава недозвољену концентрацију испарења. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.52 | Процедуре рада, које укључују високо запаљиве или токсичне материје, обављају се под вентилацијом (у дигестору). |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.53 | За складиштење веће количине запаљивих или горивих течности на располагању је намјенско, специјално пројектовано и опремљено складиште из којег је онемогућено истицање течности у околину и у коме је обезбијеђена ефикасна вентилација испарења. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.54 | Фрижидери и замрзивачи у којима се складиште запаљиве течности означени су на погодан начин, а ознака садржи упозорење на опасност и информацију о врсти запаљиве материје. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.55 | Дио лабораторије у којем се користи радиоактивни материјал означен је знаком радијационе опасности. Особље које рукује радиоактивним материјалом прошло је одговарајућу обуку, о чему постоје записи. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.56 | Ако се у лабораторији користи жива, постоји документовани план за смањење или престанак коришћења живе. |  | А |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.57 | Ваздух који се извлачи из дигестора у којима се рукује биолошки опасним материјалом прије избацивања у спољну средину филтрира се преко високо ефективних филтара (HEPA). |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.57.1 | Стање система за филтрирање ваздуха се редовно провјерава, што обухвата: провјеру исправности HEPA филтара, брзине протока ваздуха, састава избаченог дима и емисије ултраљубичастог зрачења. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.57.2 | Систем за прикупљање испарења контролише се и верификује најмање једном годишње, што укључује контролу брзине протока ваздуха, састава избаченог дима и емисије ултраљубичастог зрачења. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
|  | е) Просторно уређење и инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.58 | Смјештајни услови и услови околине у лабораторији у складу су с потребама установе. У лабораторији постоји: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.58.1 | Довољно славина за воду, лавабоа и сливника, |  | А |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.58.2 | Одговарајуће резервно напајање електричном енергијом, |  | А |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.58.3 | Одговарајући прикључци за електричну струју, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.58.4 | Одговарајућа вентилација, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.58.5 | Одговарајуће освјетљење, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.58.6 | Одговарајуће управљање температуром и влажношћу ваздуха, ако то утиче на резултате испитивања |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.58.7 | Погодно постављени телефони, с лаким трансфером позива. |  | А |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.59 | У лабораторији су обезбијеђени адекватни услови за прикупљање примарног узорка од пацијената с посебним потребама. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.60 | Одјељења лабораторије у којима се одвијају међусобно инкомпатибилне активности, ефективно су раздвојена и предузете су мјере за спречавање унакрсне контаминације. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.61 | Лабораторија посједује релевантан складишни простор и услове за осигу-рање сталног интегритета узорака, слајдова, хистолошких блокова, чуваних микроорганизама, докумената, фајлова, приручника, опреме, реагенса, лабораторијског материјала (укључују-ћи радиоактивни), записа и резултата. |  | С |  | 1-4 |  | Шта је применљиво |  |
| 2.12.62 | Складиштење и уклањање опасних материјала врши се у складу с релевантним прописима. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
|  | ф) Дјелатност лабораторије |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.63 | Лабораторијске услуге и капацитети лабораторије усклађени су с потребама установе и пацијената, што укључује: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.63.1 | Хитна испитивања обављају се 24 сата на дан, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.63.2 | Основне лабораторијске услуге (нпр. хематологија, банка крви и биохемија) расположиве су 24 сата на дан, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.63.3 | Лабораторија има списак услуга које пружа, а који је достављен свим одељењима, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.63.4 | Дефинисано је трајање испитивања и вријеме до издавања извјештаја, |  | С |  | 1-4 |  | Ово обухвата вријеме од почетка испитивања, до достављања извјештаја љекару |  |
| 2.12.63.5 | Сва испитивања, за која љекар сматра да су му резултати хитно потребни, морају се обавити у року од највише једног сата, што укључује и вријеме за достављање извјештаја љекару |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.63.6 | Вријеме за извјештавање за рутинска испитивања дефинисано је у документованом поступку који се односи на израду и издавање лабораторијских извјештаја, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.63.7 | Постоји писана евиденција о дежурствима. Особље које дежура по завршетку рада уписује коментар о протеклом дежурства у којем евидентира евентуалне ванредне ситуације, застој у раду опреме и сл. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
|  | г) Људски ресурси |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.64 | Сви запослени упознати су са својим обавезама у вези с послом који обављају и документима којима су те обавезе дефинисане, што обухвата: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.64.1 | Постоје докази да су сви запослени у лабораторији квалификовани и да имају одговарајуће образовање и радно искуство сагласно свом опису посла, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.64.2 | Лабораторија припрема и реализује програме за увођење у посао и обуку. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.65 | Лабораторија има програм за обезбјеђење компетентности особља којим се осигурава да особље познаје интерне политике и процедуре и суштину посла: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.65.1 | Најмање једном годишње обавља се документовано оцјењивање и непосредно посматрање како запослени обавља радне задатке. |  | С |  | 1-4 |  | Ово је дио интерне пров-јере компетен-тности |  |
| 2.12.66 | Лабораторија осигурава да испитивања обавља само компетентно особље, што укључује: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.66.1 | Одређивање особља које може да обави испитивања, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.66.2 | Одређивање особља које надзире испитивања, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.66.3 | Одређивање особља које очитава и интерпретира резултате испитивања. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
|  | х) Инструменти и опрема |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.67 | Опремом рукује обучено особље. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.67.1 | Особљу су лако доступна ажурна упутства за употребу и одржавање опреме. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.68 | Лабораторија посједује документовани поступак за провјеру тачности пипета и за њихову калибрацију помоћу верификоване ваге. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.69 | Прије стављања у употребу, термометри се провјеравају поређењем с погодним еталоном. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.70 | За опрему, чији рад зависи од исправно подешене температуре, дефинисани су прихватљиви распони температуре, а радна температура се провјерава и записује. |  | С |  | 1-4 |  | Овдје спадају нпр. водена и сува купатила, блокови за загријавање, инкубатори и пећи, фрижидери и замрзивачи. |  |
| 2.12.70.1 | Постоји и примјењује се политика и процедура за спровођење корективне мјере када температура изађе изван прихватљивих граница, што укључује оцјену нежељених посљедица. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.70.2 | Постоје докази о спроведеној корективној мјери и њеној ефективности. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.71 | Све ваге одржавају се исправним путем: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.71.1 | Периодичне провјере у односу на верификовани еталон масе, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.71.2 | Чишћења, одржавања и постављања на место гдје услови околине (вибрације, температура и др.) не утичу негативно на тачност резултата мјерења. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.72 | Лабораторија посједује програм редовног мониторинга и доказивања исправне калибрације и функционисања инструмената: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.72.1 | Постоји документован програм превентивног одржавања, заснован на препорукама произвођача, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.72.2 | Програм превентивног одржавања утврђује опрему која подлијеже периодичним контролним прегледима, калибрацији или еталонирању и периоде прегледа, калибрације или еталонирања, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.72.3 | Лабораторија посједује записе о обављеним прегледима, калибрацији и еталонирању. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.73 | Лабораторија има документовани поступак ванредног одржавања опреме, што укључује: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.73.1 | Коришћење статистичких контролних карата за откривање одступања или неисправности, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.73.2 | Документовање граница линеарности за поједине инструменте, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.73.3 | Обезбјеђење упутстава за откривање и поправку мањих отказа, |  | С |  | 1-4 |  | Нпр. прируч-ник за одржа-вање који испоручује произвођач инструмента. |  |
| 2.12.73.4 | Чување записа којима се документују сви поступци поправке и одржавања. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
|  | и) Реагенси |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.74 | Реагенси и раствори правилно су означени, а ознаке садрже сљедеће (како је примјенљиво и погодно): |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.74.1 | Садржај, количина, концентрација и/или титар, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.74.2 | Захтјеви за складиштење, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.74.3 | Датум припреме или реконституције у лабораторији |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.74.4 | Рок трајања. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.75 | Сви реагенси користе се и складиште у складу с препорукама произвођача. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.75.1 | Сви реагенси који су у употреби налазе се унутар дефинисаног рока трајања. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.75.2 | Ако се у комплету реагенаса налази више компонената, лабораторија користи компоненте само из истог комплета, осим ако произвођач не одреди другачије. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.76 | Нове серије/испоруке/комплети реаге-наса провјеравају се у односу на стару серију/испоруку/комплет или у односу на погодан референтни материјал прије стављања у употребу или истовремено са стављањем у употребу. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
|  | ј) Узорковање |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.77 | Лабораторија је дефинисала начин узимања узорака за сва испитивања и медијум за узорковање. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.78 | Поступке узимања узорака лабораторија је документовала у приручнику који обухвата: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.78.1 | Начин испуњавања обрасца захтјева за лабораторијско испитивање, на којем морају бити информације довољне за идентификацију пацијента (за сваког пацијента морају се користити два јединствена идентификатора), |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.78.2 | Начин идентификације подносиоца захтјева за испитивање и начин за специфицирање релевантних клиничких података, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.78.3 | Методе за припрему пацијената, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.78.4 | Опис поступка прикупљања и означавања узорака, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.78.5 | Опис поступака за очување карактеристика узорка, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.78.6 | Опис поступка и услове складиштења узорака, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.78.7 | Услове транспорта узорака. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.79 | Приручник за узимање узорака односи се на све узорке, укључујући узорке за цитологију и хистологију. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.79.1 | Приручник је достављен особљу лабораторије и клиникама/одјељењима гдје се узимају узорци за испитивања. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.80 | Ако се за нека испитивања ангажују екстерне лабораторије, постоје докази о обезбјеђењу квалитета тих испитивања: |  | С |  | 1-4 |  | Када за нека испитивања лабораторија у установи није оспособљена |  |
| 2.12.80.1 | Постоји документација о поступку избора тих лабораторија и докази о њиховој компетентности, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.80.2 | Постоји списак испитивања који се обавља у екстерној лабораторији, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.80.3 | Постоји евиденција узорака који су прослијеђени другим лабораторијама на испитивања, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.80.4 | Постоје и примјењују се политике и процедуре о транспорту узорака до екстерне лабораторије и о извјештавању о резултатима тих испитивања. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
|  | к) Лабораторијски извјештаји |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.81 | Лабораторија има документован поступак (процедуру) за извјештавање о резултатима: |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.81.1 | У извјештајима о испитивању наведен је интервал референтних (нормалних) вриједности, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.81.2 | Референтне вриједности које зависе од пола и старости верификују се или утврђују у лабораторији, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.81.3 | Ако није могуће, или није практично, да се спроведе званична студија којом би се утврдиле референтне вриједности, онда лабораторија оцјењује могу ли се у те сврхе користити подаци произвођача реагенса који се користи за анализе, или други објављени подаци, |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.81.4 | За сва испитивања одређена је горња и доња граница аналитичког опсега мјерења Резултати, који су изван ових граница, преиспитују се и оцјењују. По потреби, прије него што се достави извјештај, испитивања се понављају. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.82 | Ако квалитет примарног узорка није био одговарајући за испитивање или ако би могао обезвриједити резултат, то у извјештају мора бити назначено. |  | С |  | 1-4 |  |  |  |
|  | л) Хистопатологија и цитопатологија (анатомска патологија) |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.83 | Лабораторија посједује приручник с документованим процедурама које се примењују у хистопатологији и цитопатологији. | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.83.1 | Приручник је одобрен од стране надлежног руководиоца установе. | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.83.2 | Све особље лабораторије је упознато с приручником. | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.84 | Лабораторија има могућност примјене упоредног налаза. | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.84.1 | Материјал, узет раније од истог пацијента, пореди се с материјалом који се управо испитује. | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.85 | Патолог надзире цјелокупан ток обраде патолошког материјала, процес припреме и бојења узорка. | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.85.1 | Постоје документовани докази да патолог дневно надзире квалитет припреме хистолошких препарата. | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.86 | За све специјалне боје и за боје за имунохистохемију постоје и негативне и позитивне контроле. | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.87 | Извјештаји патолога садрже информације дефинисане политиком и процедуром извјештавања. | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.87.1 | Извјештај потписује квалификовани хистопатолог и/или цитопатолог. | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.88 | Вријеме за комплетирање испитивања замрзнутих и рутинских узорака и за издавање извјештаја дефинисано је и прати се. | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.89 | Сви случајеви, који се шаљу на консултацију унутар лабораторије (другом патологу) или изван ње (у друге установе), документују се, а ти извештаји се прикључују коначном извештају патолога. | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.90 | Прописано је вријеме чувања записа и материјала у патологији. Трајно се чувају: | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.90.1 | Књига примљених узорака, | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.90.2 | Блокови парафина, | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.90.3 | Стаклени слајдови и извјештаји, | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.90.4 | Цитопатолошки и хистопатолошки извјештаји, | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.90.5 | Гинеколошки и не-гинеколошки стаклени слајдови, | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.90.6 | Стаклени слајдови с аспирације финим иглама. | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.91 | Поступак с патохистолошким/цитолош-ким материјалом документован је и подразумијева: | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.91.1 | Утврђени су критеријуми за проглашавање узорка неприхватљивим, | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.91.2 | Руководилац лабораторије прати број појављивања неприхватљивих узорака. | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.92 | Води се статистичка евиденција о броју појављивања сљедећих цитопатолошких резултата: | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.92.1 | Категорије дијагнозе, укључујући неисправне узорке, | С |  | 2-4 |  |  |  |
| 2.12.92.2 | Значајна цитолошка/хистолошка одступања, | С |  | 2-4 |  |  | Политика лабораторије одређује која се одступања сматрају значајним |
| 2.12.92.3 | Случајеви када је поновни скрининг довео до рекласификације случаја из уредног у пре-малигни или високо малигни, | С |  | 2-4 |  |  |  |
|  | м) Испитивања на лицу мјеста |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.93 | Лабораторија примјењује документоване поступке за осигурање квалитета испитивања која се обављају на лицу мјеста. | С |  | 1-4 |  |  | Ради се о испитивањима која се обавља-ју на одјеље-њу (уз кревет пацијента), а не у лабораторији |
| 2.12.93.1 | За таква испитивања постоји документован програм обезбјеђења квалитета. | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.93.2 | У лабораторији постоји списак опреме која се користи за оваква испитивања. | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.93.3 | Постоји приручник о поступцима испитивања на лицу мјеста. Овај приручник расположив је у лабораторији и на свим мјестима где се обављају оваква испитивања. | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.93.4 | Постоји и примјењује се документована политика, усмјерена на откривање и исправљање значајних административних или аналитичких грешака и неуобичајених или неочекиваних резултата испитивања. | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.93.5 | У свим смјенама постоји лице које именује лабораторија и које је доступно да помогне у рјешавању свих неуобичајених ситуација код испитивања на лицу мјеста. | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.93.6 | Постоји документовани програм за увођење у дужност, обуку и одржавање компетентности за све особље које је укључено у испитивања на лицу мјеста. | С |  | 1-4 |  |  |  |
| 2.12.93.7 | Руководилац лабораторије или лице које он овласти, континуирано оцјењује квалитет испитивања која се обављају на лицу мјеста. | С |  | 1-4 |  |  |  |